六安市海绵城市建设项目指标豁免清单

按照“因地制宜、科学规划”的原则，在六安市海绵城市建设过程中需融入海绵城市理念，对无条件实施海绵城市建设的项目实行海绵城市管控指标豁免清单管理。对纳入豁免清单管理的项目，在其设计、报建、图纸审查、验收等环节对海绵城市建设管控指标不做强制性要求。按此要求以下工程纳入六安市海绵城市建设豁免清单：

（一）人行天桥工程（包括市政道路单体人行天桥、建筑连廊工程）；

（二）电梯加装工程；

（三）桥梁工程（无桥下绿化）；

（四）隧道工程；

（五）道路交叉节点改造工程（交叉口改造、跨线桥改造，不涉及周边绿地）；

（六）地下连通通道工程；

（七）机动车道下市政管线（含综合管廊、电力隧道）新建或改建工程；

（八）城市路面改造工程；

（九）市政设施提升改造工程（不涉及地面改造）；

（十）面积小于500平方米且绿地率低于5%的瓶装液化气供应站，地面停车场；

（十一）杆、塔工程；

（十二）地下室工程（不涉及地面改造）；

（十三）绿地率低于10%的仓储、物流、堆场类工程；

（十四）河道内水利工程（水库大坝、水闸、橡胶坝工程）；

（十五）绿地率小于10%的工业类、老旧小区改造、商业（B1）、商务（B2）类工程；

（十六）公共交通场站、加油加气站、港口码头、机场（飞行区、航站区、货运区、维修区）工程；

（十七）海绵管控指标纳入片区统筹平衡的道路工程；

（十八）道路侧分带小于1.5米的道路工程；

（十九）项目位于地质灾害易发区，如已发生滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不适宜进行海绵城市建设的区域；

（二十）应急抢险工程；

（二十一）地表径流污染程度较高的三类物流仓储用地（W3）、三类工业用地（M3）等区域；

（二十二）装饰、装修工程。

对纳入以上豁免清单的项目不作海绵城市强制性指标管控要求，但需按以下要求建设：

1、人行道及非机动车道采用透水材料；

2、采用环保型雨水口；

3、步行街及地块内人车分流区域的道路路缘石采用平缘石；

4、硬化区域周边绿地采用下沉式；

5、建筑外立面雨落管断接优先接入周边绿地；

6、地块内雨水管网接入市政管网前，宜设置沉淀净化设施。