## Sheet1
附件
工业项目竣工联合验收标准化工作清单
1.工业项目消防验收标准化清单
序号 | 事项 |  | 验收标准 | 备注
1 | 验收 申报 材料 | 特殊建设工程消防验收申请表 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 工程竣工验收报告（含竣工验收消防查验报告） | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 涉及消防的建设工程竣工图纸 | 内容真实、准确、签章齐全 | 竣工图纸应按照工程现场绘制
2 | 验收 内容 | 建筑防火 | 《建筑防火通用规范 》GB55037-2022、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 消火栓系统 | 《消防设施通用规范 GB55036-2022》、《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》 | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 自动喷淋系统 | 《消防设施通用规范 GB55036-2022》、《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》 | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 火灾自动报警系统 | 《消防设施通用规范 GB55036-2022》、《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》、《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》 | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 防排烟系统 | 《消防设施通用规范 GB55036-2022》、《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》 | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 应急疏散系统 | 《消防设施通用规范 GB55036-2022》、《GB 17945-2010消防应急照明和疏散指示系统》、《GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 气体灭火系统 | 《消防设施通用规范 GB55036-2022》、《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》、《气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007》 | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 灭火器 | 《消防设施通用规范 GB55036-2022》、《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》、《建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008》 | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
2、工业项目建设工程规划核实验收标准化清单
序号 | 事项 |  | 验收标准 | 备注
1 | 验收 申报 材料 | 六安市工程建设项目竣工验收阶段联合申请表 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 验线和±0阶段复验合格测量报告 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 房产测绘报告 | 内容真实、准确、签章齐全
2 | 验收 内容 | 平面布局 | 核实建筑物的平面位置、建筑物之间的间距、建筑物退让距离等是否符合规划许可要求。 | 现场查验及查看测绘报告
|  | 主要技术经济指标 | 1.总平面图《技术经济指标表》中涉及的总用地面积、界内用地面积，实测面积应与许可面积一致。 2.总平面图《技术经济指标表》中涉及的容积率、建筑密度应按照项目整体进行核算，容积率、建筑密度实测数值应符合规划许可要求。 | 现场查验及查看测绘报告
|  | 建筑单体 | 核实建筑层数（地上、地下）、建筑面积、建筑立面造型等应符合规划许可要求。 | 现场查验及查看测绘报告
|  | 临时设施拆除情况 | 核实规划要求应当拆除的建（构）筑物的拆除情况、施工临时设施的拆除情况以及施工场地清理情况。 | 现场查验
3、工业项目人民防空工程竣工验收备案标准化清单
序号 | 事项 |  | 验收标准 | 备注
1 | 验收 申报 材料 | 规划总平图 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 缴费凭证 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 人防工程质量监督报告 | 内容真实、准确、签章齐全
2 | 验收 内容 | 建筑工程 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001） | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 结构工程 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001） | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 孔口防护工程 | 《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ01-2002) | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
|  | 防护设备、防化设备 | 《中华人民共和国人民防空法》、《关于规范人防工程防护设备检测机构资质认定工作的通知》（国人防【2017】271号) | 如标准、规范更新，验收时执行图纸消防设计审查时的标准、规范
4、工业项目房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 标准化清单
序号 | 事项 | 申请材料 | 材料要求 | 备注
1 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 竣工联合验收申请表 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 质量保证金办理凭证 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 五方责任主体竣工验收意见 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 施工单位签署的工程质量保修书 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 | 内容真实、准确、签章齐全 | 公共建筑提供无两书说明
|  | 法律、行政法规规定提供环境保护竣工验收自验报告 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 工程竣工验收备案表 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 《工程竣工验收报告》 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 建设工程消防验收意见书（备案证书） | 住房城乡建设部门出具 | 审批过程材料
|  | 建设工程质量监督报告 | 质量安全监督部门出具 | 审批过程材料
|  | 建设工程规划核实证 | 自然资源和规划部门出具 | 审批过程材料
5、排水验收标准化清单
序号 | 事项 |  | 验收标准 | 备注
1 | 验收 申报 材料 | 排水许可申请表 | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 排水户内部排水管网竣工图纸及说明等材料（纸质版1份，电子版1份） | 内容真实、准确、签章齐全
|  | 排水管线测绘报告及测绘图 | 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017） | 如标准、规范更新，验收时执行图纸设计审查时的标准、规范
|  | 排水管线检测评估报告（含影像资料） | 《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012） | 如标准、规范更新，验收时执行图纸设计审查时的标准、规范
2 | 验收 内容 | 雨污分流 | 内部排水验收严格执行雨污分流等 | 验收时按照图纸设计审图意见执行
|  | 排水管网及其附属设施有无结构性和功能性缺陷点 | 《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）等